## Slide 1
停電情報提供サービス について

## Slide 2: 停電情報提供サービスの説明
◆配信情報自動作成
・停電情報
・瞬時電圧低下情報
停電情報配信イメージ
電力系統
停電発生
給電制御所システム
貴社および貴社にてご契約中の特別高圧にて受電または供給されているお客さまを
対象としたサービスです
停電・瞬時電圧低下発生直後、 タイムリーに情報を一斉自動配信！
特別高圧お客さま
特別高圧お客さま
※給電制御所システムにて感知
しない 停電および瞬時電圧低下
情報は配信されません。
小売電気事業者さま
停電情報
システム

## Slide 3: 停電情報提供サービスの特徴
① 配信スピード 特別高圧お客さまの停電および瞬時電圧低下の情報を発生から２～５分程度で配信します。 ※停電および瞬時電圧低下の影響規模等により、配信に時間を要する場合があります。 ※配信方法は電子メールまたはＦＡＸとなります。 ※前日８時３０分から当日８時３０分までの事故をダイジェスト版として配信することも可能です。 ② 配信先を複数設定可能。 電子メールアドレスの複数登録機能により、ご利用方法に合わせて受信先を５つまで設定できます。 ※電子メールおよびＦＡＸによる受信先合計が５つまで設定可能です。 ③ 瞬時電圧低下の低下率および継続時間は至近の変電所の値を採用。 瞬時電圧低下の情報は、お客さまに供給している変電所のデータをお知らせいたします。 ※特別高圧お客さまに供給している変電所に瞬時電圧低下検出装置が設置されていない場合は、 検出装置が設置されている至近の変電所の値となります。 ④ 配信条件および配信先の設定が可能。
※小売電気事業者さま向け配信に表示される特別高圧お客さまは、小売電気事業者さまと契約のある停電
情報提供サービス申込済の特別高圧お客さまとなります。
※エリア別（大阪府、京都府、兵庫県[一部を除く]、奈良県、滋賀県、和歌山県、三重県の一部、岐阜県の一部、
福井県の一部）の配信登録も可能となります。
なお、エリア別の特別高圧お客さまは関西電力送配電の指定によります。

## Slide 4
 |  | 停 電 | 瞬時電圧低下 | 
 |  | 発生連絡 | 発生連絡（速報） | 発生連絡（第二報）
配信情報 | 発生日時 | ○ | ○ | ○
 | 電圧低下率 および継続時間 | － | － | ○ （※１）
配信時間（※２） |  | 発生から5分程度 | 発生から2～3分程度 | 発生から5分以降
その他 |  |  | 多重雷または上位系統事故により広域にわたり瞬時電圧低下が発生した場合、予告なく配信停止させていただくことがあります。（※３） | 
◇配信内容＜概 要＞
（※１）電圧低下率および継続時間は、特別高圧お客さまに供給している変電所の値をお知らせいたします。
ただし、特別高圧お客さまに供給している変電所に瞬時電圧低下検出装置が設置されていない場合は、
検出装置が設置されている至近の変電所の値となります。
（※２）停電および瞬時電圧低下の影響規模等により、配信に時間を要する場合があります。
（※３）配信停止中に発生した瞬時電圧低下の情報は、配信停止解除後に集約版として配信いたします。
配信内容

## Slide 5
停電のお知らせ
○○○○ 御中
事故問合せ番号 ××××××××××××××××
△△△△年△△月△△日
関西電力送配電株式会社
下記の通り、停電が発生しました。
なお、記載内容は速報情報ですので、変更する場合がございます。
ご迷惑をお掛けしまして大変申し訳ございません。
＜停電発生日時＞
△△△△年△△月△△日△△時△△分頃
＜停電影響お客さま＞
特高お客さま名称
最新情報はHPにてご確認ください。
HPの更新には時間がかかる場合があります。
＜HPリンク先URL掲載＞
利用規約
<HPリンク先URL掲載>
以上
関係者以外への公表は、お控え願います。
なお、原因は現在調査中です。
停電情報
○小売電気事業者さま向け
停電のお知らせ
○○○○ 御中
事故問合せ番号 ××××××××××××××××
△△△△年△△月△△日
関西電力送配電株式会社
以下の通り、停電が発生しました。
なお、記載内容は速報情報ですので、変更する場合がございます。
ご迷惑をお掛けしまして大変申し訳ございません。
＜停電発生日時＞
△△△△年△△月△△日△△時△△分頃
停電情報
最新情報はHPにてご確認ください。
HPの更新には時間がかかる場合があります。
＜HPリンク先URL掲載＞
利用規約
<HPリンク先URL掲載>
以上
関係者以外への公表は、お控え願います。
なお、原因は現在調査中です。
○特別高圧お客さま向け
停電が発生したお客さま名をお知らせ致します。
停電情報提供サービスの配信内容（停電情報）

## Slide 6
瞬時電圧低下のお知らせ（第２報）
事故問合せ番号 ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○年○○月○○日
関西電力送配電株式会社
下記の通り、瞬時電圧低下が発生しました。
なお、記載内容は速報情報ですので、変更する場合がございます。 ご迷惑をお掛けしまして大変申し訳ございません。
＜瞬時電圧低下発生日時＞
○○○○年○○月○○日 ○○時○○分頃
最新情報はHPにてご確認ください。
HPの更新には時間がかかる場合があります。
＜HPリンク先URL掲載＞
利用規約
<HPリンク先URL掲載>
以上
関係者以外への公表は、お控え願います。
なお、原因は現在調査中です。
瞬時電圧低下情報（第２報）
瞬時電圧低下のお知らせ（速報）
事故問合せ番号 ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○年○○月○○日
関西電力送配電株式会社
下記の通り、瞬時電圧低下が発生しました。
なお、記載内容は速報情報ですので、変更する場合がございます。
瞬時電圧低下率は第二報に記載されます。 ご迷惑をお掛けしまして大変申し訳ございません。
＜瞬時電圧低下発生日時＞
○○○○年○○月○○日 ○○時○○分頃
最新情報はHPにてご確認ください。
HPの更新には時間がかかる場合があります。
＜HPリンク先URL掲載＞
利用規約
<HPリンク先URL掲載>
以上
関係者以外への公表は、お控え願います。
なお、原因は現在調査中です。
瞬時電圧低下情報（速報）
○○○○ 御中
○○○○ 御中
＜瞬低影響お客さま＞
特高お客さま名称
＜瞬低影響お客さま＞
特高お客さま名称
＜最大低下率＞
（△△．△%）、
＜継続時間＞
（○○．○ｻｲｸﾙ））
○小売電気事業者さま向け
停電情報提供サービスの配信内容（瞬時電圧低下情報）

## Slide 7
瞬時電圧低下のお知らせ（第２報）
事故問合せ番号 ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○年○○月○○日
関西電力送配電株式会社
下記の通り、瞬時電圧低下が発生しました。
なお、記載内容は速報情報ですので、変更する場合がございます。 ご迷惑をお掛けしまして大変申し訳ございません。
＜瞬時電圧低下発生日時＞
○○○○年○○月○○日 ○○時○○分頃
最新情報はHPにてご確認ください。
HPの更新には時間がかかる場合があります。
＜HPリンク先URL掲載＞
利用規約
<HPリンク先URL掲載>
以上
関係者以外への公表は、お控え願います。
なお、原因は現在調査中です。
瞬時電圧低下情報（第２報）
瞬時電圧低下のお知らせ（速報）
事故問合せ番号 ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○年○○月○○日
関西電力送配電株式会社
下記の通り、瞬時電圧低下が発生しました。
なお、記載内容は速報情報ですので、変更する場合がございます。
瞬時電圧低下率は第二報に記載されます。 ご迷惑をお掛けしまして大変申し訳ございません。
＜瞬時電圧低下発生日時＞
○○○○年○○月○○日 ○○時○○分頃
最新情報はHPにてご確認ください。
HPの更新には時間がかかる場合があります。
＜HPリンク先URL掲載＞
利用規約
<HPリンク先URL掲載>
以上
関係者以外への公表は、お控え願います。
なお、原因は現在調査中です。
瞬時電圧低下情報（速報）
○○○○ 御中
○○○○ 御中
＜最大低下率＞
（△△．△%）、
＜継続時間＞
（○○．○ｻｲｸﾙ））
○特別高圧お客さま向け
停電情報提供サービスの配信内容（瞬時電圧低下情報）

## Slide 8
停電・瞬時電圧低下情報ダイジェスト版
○○○○ 御中
事故問合せ番号 ××××××××××××××××
△△△△年△△月△△日
関西電力送配電株式会社
△△△△年○○月○○日08時30分 から △△△△年○○月××日08時30分 のダイジェスト情報を送信します。
以下の通り、瞬時電圧低下および停電が発生しました。
ご迷惑をお掛けしまして大変申し訳ございません。
＜瞬時電圧低下件数＞
●●●件 ＜停電件数＞
●●●件
以上
ダイジェスト報
○小売電気事業者さま向け、特別高圧お客さま向け
前日８時３０分から当日８時３０分までの事故を集約して配信いたします。 （８時３０分ごろに配信いたします。） ※ダイジェスト版は平休日・夜間に係らず、事故が発生した場合は配信されます。 ※ダイジェスト版は発生件数のみ掲載しております。
停電情報提供サービスの配信内容（ダイジェスト報）

## Slide 9
③ 配信条件等の設定
② お客さまIDと初期パスワードの取得
① 申込書の提出
関西電力送配電よりお客さまIDと初期パスワードを通知いたします。 ※お客さまIDと初期パスワードの通知には申込書ご提出から１週間程度かかります。 ※初期パスワードは任意のパスワードに変更をお願いします。
配信条件および配信先を設定していただきます。
また、本システムにおけるお知らせについても、下記ＵＲＬ（トップページ）にて掲載致します。
停電情報の配信が開始となります。
停電情報配信サービス ＵＲＬ
お申し込みから配信開始までの流れ
所定の申込書に必要事項を記載のうえ、関西電力送配電株式会社ネットワークサービス
センターへご提出いただきます。 ※申込書は、「利用規約」を確認いただき、同意のうえ、ご提出ください。
利用規約はこちら 「https://www.kansai-td.co.jp/application/consignment/pdf/teiden-areamail-terms.pdf」
https://teiden.kansai-td.co.jp/haishin-settei/

## Slide 10
その他の停電情報配信サービスについて
▼詳細はこちら（関西電力送配電HP）
https://www.kansai-td.co.jp/others/teiden-appli/
① 関西停電情報アプリ（推奨）
関西電力送配電では、スマートフォン向けに、設定された地域の停電情報を
プッシュ通知にてお知らせするサービスを提供しております。
アプリのダウンロード後に登録地域の設定
プッシュ通知を受け取る地域を最大10地域まで登録できます。自宅や
離れて暮らす大切な方の住所を設定しておくと、停電の発生情報などをお届けします。
プッシュ通知でお知らせ
事前に登録した地域で停電が発生または復旧した場合や、当社からお知らせがある場合に、プッシュ通知で
お知らせします。瞬時電圧低下や短時間の停電も通知できるようになりました。
全域停電情報の表示
関西エリアの全域の停電軒数が一目で確認できます。
停電情報は府県、市区町村、地区ごとにご覧いただくことができ、地区まで絞り込むと、
復旧にむけた作業の進捗状況や復旧見込み時間など詳細が確認できます。
チャットに簡単アクセス
ホームページのチャットサービスから、 アプリに掲載されていない停電のお問い合わせや
電気設備の異常に関するご連絡ができます。

## Slide 11
その他の停電情報配信サービスおよび問合せ先について
② エリアメール配信サービス（メールまたはＦＡＸでのみ受信可能なお客さま向け）
関西電力送配電では上記の関西停電情報アプリと同等の配信サービスをスマートフォン以外で受信
希望のお客さまにエリアメール配信サービスとしてサービス提供しております。
本サービスは停電情報提供サービスをお申込みのお客さまは、同一の設定画面から設定可能となります
ので、必要に応じご活用ください。
サービス概要については、Ｐ１９以降を参照願います。
お問合せ先
平日昼間 ネットワ-クサ-ビスセンタ- 電話:０６-７５０１-０６９５ 選択番号「４→２」
※事業者さまの担当窓口でも可
夜間休日 送配電ダイヤル 電話：０８００－７７７－３０８１
※特別高圧お客さまならびに発電者さまにおかれましては、夜間休日を問わず「送配電ダイヤル」
へ問合せ願います。

## Slide 12
ログイン画面
①お客さまＩＤを入力してください。
②パスワードを入力してください。
③ログインを選択してください。
④パスワードを忘れた場合は、「こちらへ」を選択してください。
登録用トップ画面
①
②
④
③

## Slide 13
①お客さまＩＤを入力してください。
お客さまＩＤが不明の場合は、関西電力送配電までお問い合わせください。
②本サービスに登録済みのメールアドレスを入力してください。
③送信を選択することで、入力頂いたメールアドレスに再発行されたパスワードが送信されます。
※入力されたメールアドレスが登録済みでない場合は、パスワードは再発行されません。
※配信先をＦＡＸのみとされているお客さまは本画面でのパスワード再発行は出来ませんので、関西電力送配電までお問い合わせください。
パスワード再発行画面
パスワード再発行画面
①
③
②
④

## Slide 14
①お客さま名をご確認ください。お客さま名変更時は編集後、登録してください。
②点配信設定タブを選択してください。
③お客さまの配信先を設定してください。配信先は５つまで登録可能です。
④希望される配信種類別（停電・瞬低）に、配信対象時間に✔を入れてください。また、ダイジェスト報の配信を希望される場合は、ダイジェスト欄に✔を入れてください。
⑤【小売事象者・集約箇所向けサービス】計画停電時に紐づく特高お客さまに影響があった場合、メール配信を希望される場合は、 ✔を入れてください。
（特高お客さまは対象外となります）
⑥一時的に配信停止をされる場合は、✔を入れてください。
⑦登録を選択することで設定内容が登録され、設定された配信先にテスト配信が実施されます。
⑧本資料をダウンロードします。
⑨過去の配信履歴および配信内容を確認頂けます。
（Ｐ１７で移動先画面説明）
⑩パスワードを変更します。
（Ｐ１８で移動先画面説明）
⑪本画面からログアウトします。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
配信設定画面（点配信設定）※設定要
配信設定画面
停電情報提供サービスの設定は、「点配信設定」タブの設定内容が
反映されますので、設定お願い致します。

## Slide 15
①面配信設定タブを選択してください。
②お客さまの配信先を設定してください。
③配信時に記載される地域内容に✔を入れてください。
④一時的に配信停止をされる場合は、✔を入れてください。
⑤配信対象地域を変更する場合は修正を選択してください。
（Ｐ１５で移動先画面説明）
⑥配信対象地域を確認してください。
⑦希望される配信種類に、✔を入れてください。
⑧配信時に影響軒数を記載する場合は、軒数ありに✔を入れてください。
地域情報のみの記載とする場合は、地域のみに✔を入れてください。
⑨短時間（５分程度）による停電復旧の場合、配信不要とする場合は✔を入れてください。
⑩登録を選択することで設定内容が登録され、設定された配信先にテスト配信が実施されます。
⑪本資料をダウンロードします。
⑫過去の配信履歴および配信内容を確認頂けます。
（Ｐ１７で移動先画面説明）
⑬パスワードを変更します。
（Ｐ１８で移動先画面説明）
⑭本画面からログアウトします。
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
配信設定画面（面配信設定）※任意設定
配信設定画面
①
エリアメール配信サービスの設定は、「面配信設定」タブの設定内容
が反映されますので、ご希望の方のみ設定願います。

## Slide 16
①配信対象とする地域について地区選択とするか関西電力送配電管内すべてとするか選択してください。
（管内全てを選択した場合は、そのまま⑦確定を実施してください）
②配信対象地域の府県タブを選択してください。
③府県内すべてを配信対象とする場合は、府県内すべてに、 ✔を入れてください。
市町村別に配信地域を設定する場合は、市町村名表示欄を選択することで、④の欄に市町村別の詳細地域が表示されます。
④市町村内すべてを配信対象とする場合は、市町村名すべての欄に、 ✔を入れてください。
詳細地域単位に設定する場合は、詳細住所欄に✔を入れてください。
⑤選択している配信対象地域が表示されますので、確認ください。
⑥全てクリアを選択することで、選択している地域が全てクリアされます。
⑦確定を選択することで、選択している地域が反映され、Ｐ１４の画面に戻ります。
⑧閉じるを選択することで、本画面の設定を反映せず、Ｐ１４の画面に戻ります。
配信地域設定画面（面配信設定）※任意設定
配信地域設定画面
①
⑤
②
③
④
⑥
⑦
⑧

## Slide 17
①検索対象とする期間を設定してください。
②検索を選択することで、検索対象期間内の配信件名が表示されます。
③配信件名が表示されますので、配信内容詳細を確認したい場合は、対象の配信件名を選択してください。
④照会を選択することで、選択した配信件名の配信内容詳細を確認頂けます。
⑤戻るを選択することで、移動前の画面へ戻ります。
配信履歴確認画面
配信履歴確認画面
①
②
③
④
⑤

## Slide 18
①現在のパスワードを入力してください。
②新しいパスワードを入力してください。
③登録を選択することで、新しいパスワードに変更されます。
④戻るを選択することで、移動前の画面へ戻ります。
パスワード変更画面
パスワード変更画面
①
②
③
④

## Slide 19
エリアメール配信サービス について

## Slide 20
エリアメール配信イメージ
電力系統
給電制御所システム
配電自動化システム
弊社と接続供給契約を締結されております事業者さま
および官公庁・自治体さまが対象です。
停電・瞬時電圧低下発生直後、タイムリーに情報を一斉配信
※給電制御所システム，配電自動化システムにて感知しない停電および瞬時電圧低下は配信されません。
事業者さまおよび官公庁・自治体さま
停電情報
システム
エリアメール配信サービスの説明
停電発生
・配信先を複数設定可能 電子メールおよびＦＡＸによる受信先合計が５つまで設定可能です。
・配信地域を設定可能 必要な配信地域のみを設定可能です。
エリアメール配信の特徴

## Slide 21
エリアメール配信サービスの配信例
配信例
停電のお知らせ
事故問合せ番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
○○○○年○月○日
関西電力送配電株式会社
下記の通り、停電が発生しました。
なお、記載内容は速報情報ですので、変更する場合がございます。
ご迷惑をお掛けしまして大変申し訳ございません。
<停電発生日時>
○○○○年○月○日○時○分頃
＜停電電力＞
○○kW
<現在停電地域>
合計： ○軒
大阪府 ：合計○軒
豊能郡能勢町： 合計 ○軒
粟栖 ○軒
天王 ○軒
山辺 ○軒
<発生時停電地域>
合計： ○軒
大阪府 ：合計○軒
豊能郡能勢町： 合計 ○軒
粟栖 ○軒
天王 ○軒
山辺 ○軒
最新情報はHPにてご確認ください。
HPの更新には時間がかかる場合があります。
<HPリンク先URL掲載>
利用規約
<HPリンク先URL掲載>
以上