## 02_yosou_L_5_2024
【留意事項】
潮流値は、対象年度におけるピーク需要時の潮流を現時点で想定される条件において算出したものであり、実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。
想定年度 | 想定断面
2024 | 8月
送電線 想定潮流
送電線No. | 電圧(kV) | 送電線名 | 潮流正方向 |  |  | 潮流(MW) | 備 考
1 | 500 | 播磨線 | 北摂変電所 | → | 西播変電所 | -441
2 | 500 | 東播線 | 猪名川変電所 | → | 北摂変電所 | -1750
3 | 500 | 丹波線 | 京北開閉所（開B） | → | 猪名川変電所 | -2051
4 | 500 | 能勢線 | 西京都変電所 | → | 能勢変電所 | -1531
5 | 500 | 北河内線 | 新生駒変電所 | → | 西京都変電所 | -2202
6 | 500 | 南近江線 | 東近江開閉所（開A） | → | 新生駒変電所 | -233
7 | 500 | 山城北線 | 南京都変電所 | → | 京北開閉所（開B） | -1781
8 | 500 | 山城東線 | 東近江開閉所（開A） | → | 南京都変電所 | 148
9 | 500 | 播磨中央線 | 能勢変電所 | → | 山崎開閉所（開D） | -1333
10 | 500 | 播磨西線 | 山崎開閉所（開D） | → | 西播変電所 | -743
11 | 500 | 播磨北線 | 大河内開閉所（開M） | → | 山崎開閉所（開D） | -99
12 | 500 | 大河内線 | 新綾部変電所 | → | 大河内開閉所（開M） | -99
13 | 500 | 新綾部線 | 新綾部変電所 | → | 西京都変電所 | 2202
14 | 500 | 若狭幹線（山） | 嶺南変電所 | → | 京北開閉所（開B） | -986
15 | 500 | 北近江線 | 嶺南変電所 | → | 東近江変電所（開A） | 348
16 | 500 | 送電線 | 新綾部変電所 | → | 発電所 | -830
17 | 500 | 丹後幹線 | 新綾部変電所 | → | 猪名川変電所 | 830
18-1 | 500 | 青葉線（発電所～14T） | 発電所 | → | 14T（青葉線） | 830
18-2 | 500 | 青葉線（14T～新綾部） | 14T（青葉線） | → | 新綾部変電所 | 2523
19 | 500 | 送電線 | 能勢変電所 | → | 発電所 | -1130
20 | 500 | 送電線 | 京北開閉所（開B） | → | 発電所 | -1130
21 | 500 | 若狭幹線（里） | 京北開閉所（開B） | → | 西京都変電所 | 414
22 | 500 | 奥多々良木線 | 北摂変電所 | → | 奥多々良木変電所 | 154
23 | 500 | 送電線 | 東大和開閉所（開C） | → | 発電所 | 0
24 | 500 | 御坊幹線 | 信貴変電所 | → | 御坊変電所 | -142
26 | 500 | 南大和線 | 東大和開閉所（開C） | → | 紀北変換所 | -286
27 | 500 | 北大和線 | 南京都変電所 | → | 東大和開閉所（開C） | -286
28 | 500 | 送電線 | 発電所 | → | 14T（青葉線） | 1693
29 | 500 | 山城南線 | 南京都変電所 | → | 新生駒変電所 | 0
30-A | 500 | 北和泉線 | 信貴変電所 | → | 金剛変電所 | 29
30-B | 500 | 南和泉線 | 金剛変電所 | → | 紀の川変電所 | 257
31 | 500 | 信貴線 | 新生駒変電所 | → | 信貴変電所 | 32
90 | 500 | 金剛線 | 金剛変電所 | → | 紀北変換所 | -167
91 | 500 | 紀北線 | 紀の川変電所 | → | 紀北変換所 | -877
連1 | 500 | 三重東近江線 | 三重開閉所（中部） | → | 東近江変電所（開A） | -433
連2 | 500 | 越前嶺南線 | 越前変電所（北陸） | → | 嶺南変電所 | 13
連3 | 500 | 山崎智頭線 | 山崎開閉所（開D） | → | 智頭変電所（中国） | -1171
連4 | 500 | 西播東岡山線 | 西播変電所 | → | 東岡山変電所（中国）
連5 | DC±250 | 阿南紀北直流幹線 | 紀北変換所 | → | 阿南変換所 | -1330
32 | 275 | 送電線 | 西播変電所 | → | 南赤穂変電所 | -166
33 | 275 | 送電線 | 西播変電所 | → | 発電所 | -724
34 | 275 | 西播線 | 西播変電所 | → | 姫路変電所 | 0
35 | 275 | 飾磨港線 | 姫路第一開閉所（開O） | → | 飾磨港変電所 | 157
36-1 | 275 | 送電線（姫路第一～9T） | 姫路第一開閉所（開O） | → | 9T（送電線No.36） | 977
36-2 | 275 | 送電線（9T～新加古川） | 9T（送電線No.36） | → | 新加古川変電所 | 867
37 | 275 | 送電線 | 南姫路変電所 | → | 9T（送電線No.36） | 424
38 | 275 | 姫路支線 | 姫路変電所 | → | 45T（送電線No.36） | -534
39 | 275 | 送電線 | 新加古川変電所 | → | 南姫路変電所 | -826
40-1 | 275 | 送電線（南姫路～33T） | 南姫路変電所 | → | 33T（送電線No.40） | 1134
40-2 | 275 | 送電線（33T～宝塚） | 33T（送電線No.40） | → | 宝塚開閉所（開E） | 1134
41 | 275 | 姫路南支線 | 姫路変電所 | → | 33T（送電線No.40） | 0
42 | 275 | 新生駒線 | 新生駒変電所 | → | 宝塚開閉所（開E） | -1134
43 | 275 | 送電線 | 新加古川変電所 | → | 高砂変電所 | -771
44 | 275 | 新加古川線 | 新加古川変電所 | → | 宝塚開閉所（開E） | 0
45-1 | 275 | 西神戸線（44T～新加古川） | 44T（西神戸線） | → | 新加古川変電所 | -2230
45-2 | 275 | 西神戸線（西神戸～44T） | 西神戸変電所 | → | 44T（西神戸線） | -1835
46 | 275 | 東播支線 | 東播変電所 | → | 44T（西神戸線） | -395
47 | 275 | 六甲線 | 西神戸変電所 | → | 新神戸変電所 | 0
48 | 275 | 西神支線 | 西神戸変電所 | → | 42T（北神線） | 1187
49-1 | 275 | 北神線（42T～神戸） | 42T（北神線） | → | 神戸変電所 | -544
49-2 | 275 | 北神線（北摂～42T） | 北摂変電所 | → | 42T（北神線） | -1731
50 | 275 | 三宮線 | 神戸変電所 | → | 三宮変電所 | -924
51 | 275 | 送電線 | 三宮変電所 | → | 発電所 | -1318
52 | 275 | 送電線（高砂～12T） | 高砂変電所 | → | 12T（送電線No.52） | -575
53 | 275 | 宝塚線 | 猪名川変電所 | → | 宝塚開閉所（開E） | -331
54 | 275 | 伊丹線 | 宝塚開閉所（開E） | → | 伊丹変電所 | -331
55 | 275 | 新神戸線 | 伊丹変電所 | → | 新神戸変電所 | -1193
56 | 275 | 西京都線 | 西京都変電所 | → | 淀川変電所 | 1029
57 | 275 | 送電線 | 新綾部変電所 | → | 発電所 | 0
58 | 275 | 湖東線 | 嶺南変電所 | → | 湖東変電所 | 530
61 | 275 | 喜撰山線 | 南京都変電所 | → | 喜撰山開閉所（開N） | 392
62 | 275 | 湖南線 | 喜撰山開閉所（開N） | → | 湖南変電所 | 392
63 | 275 | 栗東線 | 湖南変電所 | → | 栗東変電所 | -161
64 | 275 | 甲賀線 | 南京都変電所 | → | 甲賀変電所 | 59
65-1 | 275 | 南京都線（47T～枚方） | 47T（南京都線） | → | 枚方変電所 | 345
65-2 | 275 | 南京都線（南京都～47T） | 南京都変電所 | → | 47T（南京都線） | 623
66 | 275 | 洛南支線 | 洛南変電所 | → | 47T（南京都線） | -278
67-1 | 275 | 東大阪線（枚方～23T） | 枚方変電所 | → | 23T（東大阪線） | 0
67-2 | 275 | 東大阪線（23T～東大阪） | 23T（東大阪線） | → | 東大阪変電所 | -267
68 | 275 | 新寝屋川支線 | 新寝屋川変電所 | → | 23T（東大阪線） | -267
69 | 275 | 西大阪線 | 能勢変電所 | → | 西大阪変電所 | 932
70 | 275 | 西大阪東支線 | 西大阪変電所 | → | 17T（北大阪線） | 77
71-1 | 275 | 北大阪線（17T～北大阪） | 17T（北大阪線） | → | 北大阪変電所 | 77
71-2 | 275 | 北大阪線（宝塚～17T） | 宝塚開閉所（開E） | → | 17T（北大阪線） | 0
72 | 275 | 淀川線 | 淀川変電所 | → | 北大阪変電所 | 0
73 | 275 | 北豊中線／西大阪小曽根線 | 西大阪変電所 | → | 分岐点（北豊中線） 分岐点（西大阪小曽根線） | 761
74 | 275 | 西大阪小曽根線／小曽根支線 | 分岐点（西大阪小曽根線） 分岐点（北豊中線1L） | → | 小曽根変電所 | 198
75 | 275 | 北豊中線 | 分岐点（北豊中線） | → | 北豊中変電所 | 299
76 | 275 | 下穂積支線 | 分岐点（西大阪小曽根線） 分岐点（北豊中線2L） | → | 下穂積変電所 | 264
77 | 275 | 東大阪新生駒線 | 新生駒変電所 | → | 東大阪変電所 | 1216
78-1 | 275 | 泉南東大阪線（109T～泉南） | 109T（泉南東大阪線） | → | 泉南変電所 | 0
78-2 | 275 | 泉南東大阪線（東大阪～109T） | 東大阪変電所 | → | 109T（泉南東大阪線） | 363
79 | 275 | 南河内支線 | 南河内変電所 | → | 109T（泉南東大阪線） | -363
80 | 275 | 送電線 | 多奈川変電所 | → | 泉南変電所 | 339
81 | 275 | 紀の川線 | 紀の川変電所 | → | 多奈川変電所 | 551
82 | 275 | 送電線 | 紀の川変電所 | → | 海南港変電所 | 364
84 | 275 | 北葛城線 | 金剛変電所 | → | 北葛城変電所 | 356
85 | 275 | 南大阪線 | 金剛変電所 | → | 南大阪変電所 | -417
86 | 275 | 南大阪泉北線 | 南大阪変電所 | → | 泉北変電所 | -749
88 | 275 | 熊野幹線 | 発電所 | → | 南大阪変電所 | 247
89 | 275 | 送電線 | 泉北変電所 | → | 発電所 | -1080
201 | 275 | 丸山幹線（関～甲賀） | 甲賀変電所 | → | 関開閉所（開J） | -385
202 | 275 | 丸山幹線（丸山～関） | 関開閉所（開J） | → | 丸山変電所 | -300
203 | 275 | 御母衣北幹線 | 関開閉所（開J） | → | 御母衣開閉所（開H） | -85
204 | 275 | 新北陸幹線（御母衣～栗東） | 栗東変電所 | → | 御母衣開閉所（開H） | -511
205 | 275 | 大黒部幹線 | 北大阪変電所 | → | 城端開閉所（開G） | -668
206 | 275 | 送電線 | 城端開閉所（開G） | → | 発電所 | -60
208-1 | 275 | 新北陸幹線（H33T～成出） | H33T（新北陸幹線） | → | 成出変電所 | -136
208-2 | 275 | 新北陸幹線（御母衣～H33T） | 御母衣開閉所（開H） | → | H33T（新北陸幹線） | -298
210 | 275 | 鳩谷支線 | 鳩谷変電所 | → | H33T（新北陸幹線） | 162
213 | 275 | 新北陸幹線（成出～城端） | 城端開閉所（開G） | → | 成出変電所 | -29
214 | 275 | 新北陸幹線（新愛本～城端） | 城端開閉所（開G） | → | 新愛本変電所 | -579
216 | 275 | 新北陸幹線（黒四～新愛本） | 新愛本変電所 | → | 黒部川第四開閉所（開S） | -424
87 | 187 | 鳴門淡路線 | 鳴門変電所（四国） | → | 西淡変電所 | 94
101-1 | 154 | 島原線／西京都島原線（西京都～24T） | 西京都変電所 | → | 24T（西京都島原線） | 457
101-2 | 154 | 島原線／西京都島原線（24T～島原） | 24T（西京都島原線） | → | 島原変電所 | 330
102 | 154 | 円町支線／新円町支線 | 円町変電所 | → | 24T（西京都島原線） 12T（西京都向町線） | -260
103-1 | 154 | 西京都向日町線（西京都～12T） | 西京都変電所 | → | 12T（西京都向町線） | 256
103-2 | 154 | 西京都向日町線（12T～向日町） | 12T（西京都向町線） | → | 向日町変電所 | 122
104 | 154 | 南京都奈良線 | 南京都変電所 | → | 奈良変電所 | 335
105-1 | 154 | 南京都新八幡線（19T～新八幡） | 19T（南京都新八幡線） | → | 新八幡変電所 | 61
105-2 | 154 | 南京都新八幡線（南京都～19T） | 南京都変電所 | → | 19T（南京都新八幡線） | 460
106 | 154 | 荒神口支線 | 荒神口変電所 | → | 19T（南京都新八幡線） | -399
107 | 154 | 蹴上支線 | 蹴上変電所 | → | 48T（荒神口支線） | -143
108-1 | 154 | 南京都横大路線（南京都～19T） | 南京都変電所 | → | 19T（南京都横大路線） | 405
108-2 | 154 | 南京都横大路線（19T～横大路） | 19T（南京都横大路線） | → | 横大路変電所 | 495
109 | 154 | 送電線 | 発電所 | → | 19T（南京都横大路線） | 90
110 | 154 | 新生駒古川橋線 | 新生駒変電所 | → | 古川橋変電所 | 470
111 | 154 | 新生駒野江線／野江南線／野江北線 | 新生駒変電所 | → | 38T（新生駒野江線） 60T（野江南線） 12T（野江北線） | 640
112 | 154 | 新曽根崎支線／新曽根崎南支線／新曽根崎北支線 | 38T（新生駒野江線） 60T（野江南線） 12T（野江北線） | → | 新曽根崎変電所 | 263
113 | 154 | 城見支線 | 野江変電所 | → | 城見変電所 | 58
114 | 154 | 新生駒野江線／野江南線／野江北線 | 38T（新生駒野江線） 60T（野江南線） 12T（野江北線） | → | 野江変電所 | 377
115 | 154 | 新生駒本町線／本町南線／本町北線 | 新生駒変電所 | → | 38T（新生駒本町線） 12T（本町南線） | 711
116 | 154 | 空心町支線／空心町南支線 | 38T（新生駒本町線） 12T（本町南線） | → | 空心町変電所 | 217
117 | 154 | 新生駒本町線／本町南線／本町北線 | 38T（新生駒本町線） 12T（本町南線） | → | 本町変電所 | 495
118 | 154 | 新曽根崎本町線 | 新曽根崎変電所 | → | 本町変電所 | 0
119 | 154 | 上本町本町線 | 本町変電所 | → | 上本町変電所 | 4
120 | 154 | 東大阪古川橋線 | 東大阪変電所 | → | 古川橋変電所 | 0
121 | 154 | 高津線 | 東大阪変電所 | → | 高津変電所 | 255
124 | 154 | 上本町支線 | 上本町変電所 | → | 24T（信貴矢田線） | 0
125 | 154 | 猪飼野支線 | 猪飼野変電所 | → | 24T（信貴百済線） | -200
126-1 | 154 | 本田線（敷津～19T） | 敷津変電所 | → | 19T（本田線） | 298
126-2 | 154 | 本田線（19T～本田） | 19T（本田線） | → | 本田変電所 | 269
127 | 154 | 北大阪小曽根線 | 北大阪変電所 | → | 小曽根変電所 | 156
128 | 154 | 豊崎線 | 北大阪変電所 | → | 豊崎変電所 | 184
129 | 154 | 新鳥飼東支線 | 新鳥飼変電所 | → | 36T（淀川東線） | -210
130-1 | 154 | 淀川西線／淀川東線（淀川～36T） | 淀川変電所 | → | 36T（淀川東線） | 665
130-2 | 154 | 淀川西線／淀川東線（36T～西三国） | 36T（淀川東線） | → | 西三国変電所 | 455
131 | 154 | 酉島支線 | 酉島変電所 | → | 113T（南大浜線） | -152
132-1 | 154 | 御幣島線（伊丹～28T） | 伊丹変電所 | → | 28T（御幣島線） | 370
132-2 | 154 | 御幣島線（28T～御幣島） | 28T（御幣島線） | → | 御幣島変電所 | 158
133 | 154 | 高島線 | 東大阪変電所 | → | 高島変電所 | -23
134 | 154 | 新奈良線 | 東大阪変電所 | → | 新奈良変電所 | 36
135 | 154 | 敷津松屋線 | 敷津変電所 | → | 松屋変電所 | 127
136 | 154 | 敷津堺浜線 | 堺浜変電所 | → | 敷津変電所 | 29
137 | 154 | 送電線 | 敷津変電所 | → | 発電所 | -1744
138 | 154 | 長曽根支線 | 長曽根変電所 | → | 64T（信貴敷津線） | 76
139 | 154 | 堺港八尾線 | 八尾変電所 | → | 堺港変電所 | -302
140 | 154 | 堺港長曽根線 | 堺港変電所 | → | 長曽根変電所 | 355
141 | 154 | 信貴百済線（信貴～24T） | 信貴変電所 | → | 24T（信貴百済線） | 657
142 | 154 | 信貴百済線（24T～百済） | 24T（信貴百済線） | → | 百済変電所 | 312
144 | 154 | 信貴矢田線／矢田支線 | 矢田変電所 | → | 24T（信貴百済線） | -145
145 | 154 | 信貴敷津線1/2L | 信貴変電所 | → | 敷津変電所 | -751
146-1 | 154 | 信貴敷津線3/4L（信貴～64T） | 信貴変電所 | → | 64T（信貴敷津線） | -233
146-2 | 154 | 信貴敷津線3/4L（64T～敷津） | 64T（信貴敷津線） | → | 敷津変電所 | -157
147-1 | 154 | 八尾線（八尾～23T） | 八尾変電所 | → | 23T（八尾線） | 220
147-2 | 154 | 八尾線（23T～東大阪） | 23T（八尾線） | → | 東大阪変電所 | 0
148 | 154 | 信貴八尾線 | 信貴変電所 | → | 八尾変電所 | 293
149-1 | 154 | 堺港新生駒線（堺港～302T） | 堺港変電所 | → | 302T（堺港新生駒線） | 344
149-2 | 154 | 堺港新生駒線（302T～新生駒） | 302T（堺港新生駒線） | → | 新生駒変電所 | 151
150 | 154 | 東意岐部支線 | 東意岐部変電所 | → | 302T（堺港新生駒線） | -193
151 | 154 | 中河内支線 | 中河内変電所 | → | 23T（八尾線） | -220
152 | 154 | 敷津萩之茶屋線 | 敷津変電所 | → | 荻之茶屋変電所 | 238
153 | 154 | 堺港松屋線 | 堺港変電所 | → | 松屋変電所 | 350
154 | 154 | テクノポート支線 | テクノポート変電所 | → | 19T（本田線） | -30
155 | 154 | 信貴勢野線 | 信貴変電所 | → | 勢野変電所 | 178
156-1 | 154 | 南大浜線（猪名川～113T） | 猪名川変電所 | → | 113T（南大浜線） | 490
156-2 | 154 | 南大浜線（113T～南大浜） | 113T（南大浜線） | → | 南大浜変電所 | 338
157 | 154 | 伊丹支線 | 伊丹変電所 | → | 84T（南大浜線） | 0
158 | 154 | 猪名川伊丹線 | 猪名川変電所 | → | 伊丹変電所 | 370
159 | 154 | 神崎支線 | 神崎変電所 | → | 28T（御幣島線） | -212
160 | 154 | 伊丹西宮線 | 伊丹変電所 | → | 西宮変電所 | 274
161-1 | 154 | 有馬線（伊丹～22T） | 伊丹変電所 | → | 22T（有馬線） | 62
161-2 | 154 | 有馬線（22T～有馬） | 22T（有馬線） | → | 有馬変電所 | 44
162 | 154 | 生瀬支線 | 生瀬変電所 | → | 22T（有馬線） | -18
167 | 154 | 新宮線 | 発電所 | → | 新宮変電所 | 82
168 | 154 | 小森新宮線 | 発電所 | → | 新宮変電所 | 24
170 | 154 | 堺浜線 | 堺浜変電所 | → | 松屋変電所 | -151
217 | 154 | 関西幹線（犬山～新奈良） | 新奈良変電所 | → | 犬山開閉所（開L） | -146
218 | 154 | 関西幹線（L45T～発電所） | 発電所 | → | L45T（関西幹線） | 166
219 | 154 | 関西幹線（大井～L1T） | 大井開閉所（開T） | → | L1T（関西幹線） | 132
220 | 154 | 兼山丸山線 | 兼山変電所 | → | 丸山変電所 | 37
221 | 154 | 関西丸山支線 | L45T（関西幹線） | → | 丸山変電所 | 166
222 | 154 | 関西幹線（L45T～犬山） | L45T（関西幹線） | → | 犬山開閉所（開L） | 0
224 | 154 | 須原大井線 | 須原変電所 | → | 大井開閉所（開T） | 94
225 | 154 | 木曽幹線 | 犬山開閉所（開L） | → | 須原変電所 | -146
228 | 154 | 王滝線 | 御岳開閉所（開U） | → | 18-1T（須原松島線） | -45
230 | 154 | 滝越御岳線 | 滝越開閉所（開V） | → | 御岳開閉所（開U） | -78
231 | 154 | 滝越小坂線 | 258-1T（飛騨新幹線） | → | 滝越開閉所（開V） | -106
233 | 154 | 東海幹線 | 新八幡変電所 | → | 北方開閉所（開K） | -169
234 | 154 | 美濃幹線 | 南京都変電所 | → | 北方開閉所（開K） | -59
235 | 154 | 飛騨新幹線（258-1T～北方） | 北方開閉所（開K） | → | 258-1T（飛騨新幹線） | -158
236-1 | 154 | 飛騨旧幹線（101-1T～北方） | 北方開閉所（開K） | → | 101-1T（飛騨旧幹線） | -70
236-2 | 154 | 角川支線 | 101-1T（飛騨旧幹線） | → | 角川変電所 | -14
237 | 154 | 飛騨旧幹線（笹津～101-1T） | 101-1T（飛騨旧幹線） | → | 笹津開閉所（開F） | -56
238 | 154 | 北陸幹線（松岡～高島） | 高島変電所 | → | 松岡開閉所（開I） | -87
239 | 154 | 北陸幹線（S114T～松岡） | 松岡開閉所（開I） | → | S114T（北陸幹線） | -63
240 | 154 | 北陸幹線（小牧～S114T） | S114T（北陸幹線） | → | 小牧変電所 | -41
241 | 154 | 北陸幹線（笹津～小牧） | 小牧変電所 | → | 笹津開閉所（開F） | 20
243 | 154 | 成出線 | S114T（北陸幹線） | → | 成出変電所 | -22
247-1 | 154 | 飛騨新幹線（258-1T～69T） | 258-1T（飛騨新幹線） | → | 69T（飛騨新幹線） | -44
247-2 | 154 | 飛騨新幹線（69T～笹津） | 69T（飛騨新幹線） | → | 笹津開閉所（開F） | -44
248 | 154 | 送電線 | 発電所 | → | 69T（飛騨新幹線） | 0
252 | 154 | 送電線 | 発電所 | → | 31T（飛騨新幹線） | 24
253 | 154 | 柳河原線（新愛本～笹津） | 笹津開閉所（開F） | → | 新愛本変電所 | -34
254 | 154 | 柳河原線（新柳河原～新愛本） | 新愛本変電所 | → | 新柳河原変電所 | -34
256-1 | 154 | 黒部幹線（1T～黒二） | 1T（黒部幹線） | → | 黒部川第二変電所 | -38
256-2 | 154 | 黒部幹線（新愛本～1T） | 新愛本変電所 | → | 1T（黒部幹線） | -80
257 | 154 | 猿飛線 | 黒部川第三変電所 | → | 1T（黒部幹線） | 42
258-1 | 154 | 須原松島線（須原～18-1T） | 須原変電所 | → | 18-1T（須原松島線） | -40
258-2 | 154 | 須原松島線（18-1T～松島） | 18-1T（須原松島線） | → | 松島変電所（中部） | 0
259 | 154 | 御母衣連絡線 | 御母衣開閉所（開H） | → | 発電所 | -85