## 申込書
年 月 日
伝 送 仕 様 書 公 開 申 込 書
関西電力送配電株式会社 |  |  | 御中
伝送仕様書の公開について以下の通り申し込みます。
出力制御機能付PCS等（高低圧）スケジュール情報配信システム伝送仕様書
（別冊）スケジュール情報配信システム固定スケジュールダウンロード仕様書
出力制御機能付PCS等（特別高圧）専用線オンライン伝送仕様書
試験用サーバとの接続に要する情報
ＰＣＳメーカー情報
|  |  | 住所 | 〒
|  |  | (フリガナ) 事業者名 | ( )
代表者氏名
| ＰＣＳメーカー 担当者連絡先 |  | 住 所 | 〒
所 属
（フリガナ）
担当者
電 話
e-mail

## 【参考】様式３（回転機）（横並び） (hidden)
様式３
主要設備仕様（回転機）
発電者名
号発電機
１．一般
（１）原動機の種類
（２）発電機の種類
| （３）発電機台数 |  |  |  | 【台】
| （４）運転可能周波数 |  |  |  | ～
【Hz】
| （５）自動電圧調整装置（AVR）の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
（６）自動電圧調整装置（AVR）の定数
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 |  |  |  | 【kVA】
| （２）定格１次電圧 |  |  |  | 【kV】
| （３）タップ切替器仕様 |  | タップ数
|  |  | 電圧 |  | 【kV】
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  |  | ％
３．交流発電機
| 種別 | 同期発電機 |  |  | 誘導発電機
容量
定格電圧
定格出力
力率
| 電気定数 （単機容量） | （a）Xd（同期リアクタンス） |  | % | （g）ｘ（拘束リアクタンス）
|  | （b）Xd'（過渡リアクタンス） |  | % | （h）無負荷飽和曲線
|  | （c）Xd''（初期過渡リアクタンス） |  | % | （i）励磁リアクタンス
|  | （d）Tdo'（開路時定数） |  | sec | （j）一次漏れリアクタンス
|  | （e）Tdo''（開路時定数） |  | sec | （k）二次漏れリアクタンス
|  | （f）慣性定数 | kW・sec/kVA
| その他 | 制動巻線 有 ・ 無 |  |  | 限流リアクトル 有 ・ 無
※１．（a），（b），（c）または，（g）については必ずご記入願います。
※２．系統安定度の確認が必要な場合には（f）の確認をお願いする場合があります。