## 2025年度-1
再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給の観点から、火力発電設備抑制などの回避措置を行ったとしても、下げ調整力必要量の確保が出来ないことが見込まれたことから、以下の内容で出力指示等を行いました。
対象エリア:関西エリア
2025年度実績[5月1日現在] | [9 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
出力制御内容 | 発信日 |  | 4/5(土) 18時頃 | 4/6(日) 実績 | 4/6(日) 17時頃 | 4/7(月) 実績 | 4/11(金) 17時頃 | 4/12(土) 実績 | 4/18(金) 17時頃 | 4/19(土) 実績
|  |  | (前日指示) | (速報) | (前日指示) | (速報) | (前日指示) | (速報) | (前日指示) | (速報)
| 再エネ出力制御期間 |  | 4/6(日) | 4/6(日) | 4/7(月) | 4/7(月) | 4/12(土) | 4/12(土) | 4/19(土) | 4/19(土)
|  |  | 8時00分～16時00分 | 8時30分～16時00分 | 12時00分～13時00分 | 12時00分～13時00分 | 8時00分～16時00分 | 8時30分～16時00分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分
| 最大余剰電力発生時刻 |  | 10時30分～11時00分 | 12時30分～13時00分 | 12時30分～13時00分 | 12時30分～13時00分 | 12時00分～12時30分 | 12時00分～12時30分 | 12時00分～12時30分 | 12時00分～12時30分
| バイオマス出力制御量(*1) |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 太陽光・風力出力制御量 |  | 2*～104 | 40 | 0*～33 | － | 39*～192 | 95 | 12*～112 | 25
予想需給状況 |  | エリア需要(＊2) | 1229 | 1218 | 1501 | 1503 | 1274 | 1252 | 1322 | 1353
|  | 揚水運転(＊3) | 346 | 266 | 312 | 221 | 312 | 268 | 312 | 259
|  | 域外送受電(＊4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 小 計 | 1575 | 1484 | 1813 | 1724 | 1586 | 1520 | 1635 | 1612
|  | 供給力(*5) | 1685 | 1530 | 1850 | 1730 | 1782 | 1620 | 1753 | 1643
|  | (再掲)太陽光・風力出力 | 410 | 519 | 575 | 568 | 578 | 593 | 549 | 611
|  | 出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) | 110 | 46 | 37 | 6 | 196 | 100 | 118 | 31
|  | (＊1)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | 【特記事項】
|  | (＊2)最大下げ調整力不足発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | ・実績(速報)は、制御量最大となる時間帯
|  | (＊3)揚水発電所の揚水運転が可能な量 | [5 empty] | また、前日指示、速報値は修正される場合がある
|  | (＊4)地域間連系線を最大限活用し、域外へ送受電（＋送電側 ▲受電側） | [5 empty] | ・フォーマットは修正される場合がある
|  | (＊5)優先給電ルールに基づき、火力発電等を最大限抑制 | [5 empty] | ・四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある
(＊6)需要や太陽光発電の想定誤差等を考慮
* オフライン制御で確保する制御量
②
④
③
⑤
(*6)
①
(*6)

## 2025年度-2
再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給の観点から、火力発電設備抑制などの回避措置を行ったとしても、下げ調整力必要量の確保が出来ないことが見込まれたことから、以下の内容で出力指示等を行いました。
対象エリア:関西エリア
2025年度実績[5月1日現在] | [9 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
出力制御内容 | 発信日 |  | 4/22(火) 6時頃 | 4/22(火) 実績 | 4/24(木) 17時頃 | 4/25(金) 実績 | 4/25(金) 17時頃 | 4/26(土) 実績 | 4/26(土) 17時頃 | 4/27(日) 実績
|  |  | (当日指示) | (速報) | (前日指示) | (速報) | (前日指示) | (速報) | (前日指示) | (速報)
| 再エネ出力制御期間 |  | 4/22(火) | 4/22(火) | 4/25(金) | 4/25(金) | 4/26(土) | 4/26(土) | 4/27(日) | 4/27(日)
|  |  | 13時00分～14時00分 | 13時00分～14時00分 | 12時00分～14時00分 | 10時00分～14時30分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分
| 最大余剰電力発生時刻 |  | 13時00分～13時30分 | 13時00分～13時30分 | 12時30分～13時00分 | 13時00分～13時30分 | 12時00分～12時30分 | 13時00分～13時30分 | 10時30分～11時00分 | 10時30分～11時00分
| バイオマス出力制御量(*1) |  | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 太陽光・風力出力制御量 |  | 0*～17 | － | 0*～24 | － | 38*～161 | 112 | 72*～238 | 235
予想需給状況 |  | エリア需要(＊2) | 1585 | 1589 | 1479 | 1500 | 1340 | 1253 | 1187 | 1172
|  | 揚水運転(＊3) | 237 | 39 | 272 | 132 | 337 | 287 | 337 | 314
|  | 域外送受電(＊4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 小 計 | 1822 | 1628 | 1751 | 1634 | 1676 | 1540 | 1523 | 1486
|  | 供給力(*5) | 1842 | 1632 | 1781 | 1639 | 1843 | 1659 | 1834 | 1728
|  | (再掲)太陽光・風力出力 | 374 | 297 | 422 | 477 | 629 | 610 | 505 | 616
|  | 出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) | 20 | 4 | 30 | 5 | 167 | 119 | 310 | 242
|  | (＊1)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | 【特記事項】
|  | (＊2)最大下げ調整力不足発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | ・実績(速報)は、制御量最大となる時間帯
|  | (＊3)揚水発電所の揚水運転が可能な量 | [5 empty] | また、前日指示、速報値は修正される場合がある
|  | (＊4)地域間連系線を最大限活用し、域外へ送受電（＋送電側 ▲受電側） | [5 empty] | ・フォーマットは修正される場合がある
|  | (＊5)優先給電ルールに基づき、火力発電等を最大限抑制 | [5 empty] | ・四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある
(＊6)需要や太陽光発電の想定誤差等を考慮
* オフライン制御で確保する制御量
②
④
③
⑤
(*6)
①
(*6)

## 2025年度-3
再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給の観点から、火力発電設備抑制などの回避措置を行ったとしても、下げ調整力必要量の確保が出来ないことが見込まれたことから、以下の内容で出力指示等を行いました。
対象エリア:関西エリア
2025年度実績[5月1日現在] | [7 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  | 9 |  | 10
出力制御内容 | 発信日 |  | 4/28(月) 17時頃 | 4/29(火) 実績 | 4/29(火) 17時頃 | 4/30(水) 実績
|  |  | (前日指示) | (速報) | (前日指示) | (速報)
| 再エネ出力制御期間 |  | 4/29(火) | 4/29(火) | 4/30(水) | 4/30(水)
|  |  | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 | 12時00分～13時00分 | 12時00分～13時00分
| 最大余剰電力発生時刻 |  | 12時00分～12時30分 | 10時30分～11時00分 | 12時00分～12時30分 | 12時00分～12時30分
| バイオマス出力制御量(*1) |  | 6 | 6 | 3 | 3
| 太陽光・風力出力制御量 |  | 51*～200 | 134 | 0*～39 | －
予想需給状況 |  | エリア需要(＊2) | 1267 | 1280 | 1378 | 1386
|  | 揚水運転(＊3) | 337 | 313 | 337 | 287
|  | 域外送受電(＊4) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 小 計 | 1604 | 1593 | 1715 | 1673
|  | 供給力(*5) | 1809 | 1733 | 1756 | 1675
|  | (再掲)太陽光・風力出力 | 614 | 583 | 622 | 635
|  | 出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) | 206 | 140 | 41 | 2
|  | (＊1)専焼および地域資源を対象とする |  |  |  |  | 【特記事項】
|  | (＊2)最大下げ調整力不足発生時刻におけるエリア需要 |  |  |  |  | ・実績(速報)は、制御量最大となる時間帯
|  | (＊3)揚水発電所の揚水運転が可能な量 |  |  |  |  | また、前日指示、速報値は修正される場合がある
|  | (＊4)地域間連系線を最大限活用し、域外へ送受電（＋送電側 ▲受電側） |  |  |  |  | ・フォーマットは修正される場合がある
|  | (＊5)優先給電ルールに基づき、火力発電等を最大限抑制 |  |  |  |  | ・四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある
(＊6)需要や太陽光発電の想定誤差等を考慮
* オフライン制御で確保する制御量
②
④
③
⑤
(*6)
①
(*6)