## ＨＰ公表
『優先給電ルール』に基づく バイオマス発電設備の出力抑制指示に関する報告
当社は、電力の安定供給の観点から、火力発電設備抑制などの回避措置を行ったとしても、下げ調整力必要量の確保が出来ないことが見込まれたことから、以下の内容で出力指示等
を行いました。
対象エリア:関西エリア
2022年度実績[3月31日現在] |  |  |  |  | [万kW]
通し番号 |  | 1
出力抑制内容 | 発信日 | 3/18(土) | 3/19(日)実績
|  | （前日指示） | （速報）
| バイオマス発電設備出力抑制期間 | 3/19(日) | 3/19(日)
|  | 11時00分～14時30分 | 11時00分～14時30分
| 最大余剰電力発生時刻 | 13時00分～13時30分 | 12時30分～13時00分
| バイオマス発電設備出力抑制量 | 0～1 | 1
| 非バイオマス発電設備出力抑制量 | 46～46 | 46
予想需給状況 | エリア需要(＊1)(＊2) | 1257.6 | 1314.3
| 揚水運転可能(＊3) | 386.8 | 386.8
| 域外送電(＊4) | 0 | 0
| 供給力(＊2) | 1578.8 | 1591.7748
| 下げ調整力計 ①＋②＋③－④ | 65.6 | 109.3252
| 下げ調整力必要量(＊5) | 135.452 | 136.586
| バイオマス・非バイオマス発電設備 出力抑制必要量 ⑥－⑤ | 69.852 | 27.2608
(＊1)最大下げ調整力不足発生時刻におけるエリア需要 |  |  |  | 【特記事項】
(＊2)淡路島南部地域を除く |  |  |  | ・実績(速報)は、抑制量最大となる時間帯
(＊3)揚水発電所の揚水運転が可能な量 |  |  |  | また、速報値は修正される場合がある
(＊4)地域間連系線を最大限活用し、域外へ送電 |  |  |  | ・四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある
(＊5)需要や太陽光発電の想定誤差等を考慮
①
②
④
③
⑤
⑥
①
②
④
③
①
②
④
③
⑤
⑥
①
②
④
③